中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国公安部

中国国家认证认可监督管理委员会

公  告

2014年第12号

关于部分消防产品实施强制性

产品认证的公告

根据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国认证认可条例》，现决定对部分消防产品实施强制性产品认证（目录见附件）。

自2015年9月1日起，凡列入本强制性产品认证目录内的消防产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

自2014年9月1日起，委托人可以向指定认证机构提出认证产品的认证委托。

特此公告。

附件：实施强制性产品认证的部分消防产品目录

质检总局          公 安 部           国家认监委

2014年1月28日

附件

实行强制性产品认证的部分消防产品目录

| 序号 | 类 别 | 产 品 种 类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警产品 | 线型感温火灾探测器 |
|  |  | 家用火灾报警产品 |
|  |  | 城市消防远程监控产品 |
|  |  | 可燃气体报警产品 |
| 2 | 火灾防护产品 | 防火涂料 |
|  |  | 防火封堵材料 |
|  |  | 耐火电缆槽盒 |
|  |  | 阻火抑爆产品 |
| 3 | 建筑耐火构件 | 防火门 |
|  |  | 防火玻璃 |
|  |  | 防火卷帘 |
| 4 | 消防装备产品 | 消防员个人防护装备 |
|  |  | 消防摩托车 |
|  |  | 抢险救援产品 |
| 5 | 消防水带 | 消防吸水胶管 |
| 6 | 灭火剂 | 气体灭火剂 |
|  |  | A类泡沫灭火剂 |
| 7 | 灭火器 | 手提式灭火器 |
|  |  | 推车式灭火器 |
|  |  | 简易式灭火器 |
| 8 | 消防给水设备产品 | 车用消防泵 |
|  |  | 消防泵组 |
|  |  | 室外消火栓 |
|  |  | 室内消火栓 |
|  |  | 固定消防给水设备 |
|  |  | 消防水泵接合器 |
|  |  | 消防枪炮 |
|  |  | 分水器和集水器 |
|  |  | 消防接口 |
| 9 | 喷水灭火产品 | 感温元件 |
|  |  | 管道及连接件 |
|  |  | 减压阀 |
|  |  | 加速器 |
|  |  | 末端试水装置 |
|  |  | 预作用装置 |
|  |  | 自动跟踪定位射流灭火装置 |
| 10 | 泡沫灭火设备产品 | 厨房设备灭火装置 |
|  |  | 泡沫喷雾灭火装置 |
| 11 | 气体灭火设备产品 | 高压二氧化碳灭火设备 |
|  |  | 低压二氧化碳灭火设备 |
|  |  | 卤代烷烃灭火设备 |
|  |  | 惰性气体灭火设备 |
|  |  | 悬挂式气体灭火装置 |
|  |  | 柜式气体灭火装置 |
|  |  | 油浸变压器排油注氮灭火装置 |
|  |  | 气溶胶灭火装置 |
| 12 | 干粉灭火设备产品 | 干粉灭火设备 |
|  |  | 悬挂式干粉灭火装置 |
|  |  | 柜式干粉灭火装置 |
| 13 | 消防防烟排烟设备产品 | 防火排烟阀门 |
|  |  | 消防排烟风机 |
|  |  | 挡烟垂壁 |
| 14 | 避难逃生产品 | 消防应急照明和疏散指示产品 |
|  |  | 消防安全标志 |
|  |  | 逃生产品 |
|  |  | 自救呼吸器 |
| 15 | 消防通信产品 | 火警受理设备 |
|  |  | 119火灾报警装置 |
|  |  | 消防车辆动态管理装置 |

印送：各直属出入境检验检疫局，各省、自治区、直辖市质量技术监

督局、公安厅（局），存档（2）。

质检总局办公厅                             2014年2月8日印发