| 产品大类 | 产品小类 | 产品名称 | 执行标准 | 实施规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑防火构配件 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | GB17945-2010 | CCCF-XSRK-OO7:2011 |
|  |  | 消防应急照明灯具 |  |  |
|  |  | 消防应急照明标志复合灯具 |  |  |
|  | 应急照明控制器 | 应急照明控制器 |  |  |
|  | 消防应急灯具专用应急电源 | 消防应急灯具专用应急电源（消防应急照明集中电源） |  |  |